**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Варианты ответов (укажите Ваше значение)**  |
|  | Название или марка электропечи | СШО 10.15/10 |
|  | Количество независимых зон нагрева в печи. | 2 |
|  | Максимальные температуры и мощности по зонам печи. | 900°СМощности печи по зонам 30, 60 |
|  | Тип и количество регулирующих и контрольных термопар по зонам печи. | Тип ТХА, 2 регулирующих 1 регистрирующая |
|  | Схема соединения нагревателей по зонам (Δ; Υ) | Треугольник (Δ) |
|  | Схема подключения нагревателей по зонам (прямое или через трансформатор). | Прямое |
|  | Максимально-допустимое напряжение питания по зонам. | 380 |
|  | Наличие электроприводов на печи (вентиляторов, мотор-редукторов и т. д.). Мощность и требования к управлению для каждого электропривода.  | Мотор-редуктор привода конвейера, до 5 кВт.Частотное регулирование. |
|  | Дополнительные требования к системе управления, не затронутые в предыдущих вопросах. | Кнопка аварийного отключения.Световая индикация при аварийном режиме, сбое процесса. Дополнительно будет запитан конвейер подачи заготовок в печь, до 1 квт. Частотное рег. требуется. |

Заполненный опросный лист необходимо направить на почту: market@termoagregat.ru

 Консультации по телефону: +7 (343) 221-53-39.